## Slide 1
INTERPRETASI PRAKTIS
Heri Widiarso, S.Kep, Ns, MNur
Bidang Perawatan RS Bethesda
ECG

## Slide 2
Introduction

## Slide 3: Pengertian Electrocardigrafi
ECG adalah grafik yang dibuat oleh sebuah alat electrocardiograp, yang merekam aktivitas
kelistrikan jantung
dalam periode
waktu tertentu

## Slide 4
Electrocardiogram (ECG atau EKG) merupakan alat diagnose yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang sangat detail.
ECG - a graphical recording of the cardiac cycle produced by an electrocardiograph (freeDictionary, 2009)
ECG record / Electrocardiogram is a graphic recording of the electrical activity of the heart, used to evaluate cardiac function and to diagnose arrhythmias and other disorders is used to record the electricity of heart to determine is there any heart problem. (Science Dictionary, 2005)
PENDAHULUAN

## Slide 5
Denyut Jantung dan ECG

## Slide 6
: rangsangan listrik yang bisa menimbulkan kontraksi otot jantung
: merupakan fase istirahat / relaksasi otot jantung setelah berkontraksi
Istilah yang penting
Depolarisasi jantung
Repolarisasi jantung

## Slide 7
PROSES MENGETUK PINTU

## Slide 8: SISTEM KONDUKTIF JANTUNG

## Slide 9: Conductive System of heart

## Slide 10: Electric Activity

## Slide 11: Heart Electricity Wave
P
QRS
T

## Slide 13
12 LEAD ECG
LEAD EKSTRIMITAS
LEAD PRECORDIAL

## Slide 14
Lead Ektrimitas
  Lead I
  Lead II
  Lead III
Merupakan manifestasi lead yang dipasang pada ekstrimitas
  aVR
  aVL
  aVF

## Slide 15
  LeadV1
  Lead V2
  Lead V3
Merupakan gambaran atau manifestasi jantung pada bidang horizontal.
  Lead V4
  Lead V5
  Lead V6

## Slide 16
Dua hal yang harus diperhatikan
  Kecepatan laju kertas EKG
    25 mm/detik atau 50 mm/detik.
  Ukuran galvanometer
    0,5 mv, 1 mv, dan 2 mv.
  Kalibrasi
    Dilakukan 2 kali saat sebelum dan sesudah
    Dibuat minimal 3 gelombang
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

## Slide 18: LAPORAN PEMBACAAN ECG
Pembacaan Dasar
Frekwensi
Irama
Posisi
Axis
Transisi zone
Interval PR
Interval QT

## Slide 19
Irama: Sinus/junctional/ventrikuler/reguler/ireguler
Frekwensi : 300/kotak besar atau 1500/kotak kecil
Posisi: Vertikal, Intermediate, Horisontal, Semi Vertikal, Semi Horisontal
Axis: -40°, -30°, -20°, 0°, 20°, 30°, 40°, 60°, 80°, 90°, 100°
Transisizone di: normal V3-V4
Interval PR: 0,12-0,22 detik
Interval QT: 0,30-0,40 detik

## Slide 20: POSISI
aVL | aVF | Posisi
+ | + | Intermediate
0 | + | Semi vertikal
+ | 0 | Semi horisontal
+ | - | Horisontal
- | + | Vertikal

## Slide 21: AXIS
aVL | aVF | Posisi | Lihat Lead | Axis
+ | + | Intermediate | Sama tinggi | 30°
 |  |  | Lebih tinggi aVF | 40°
 |  |  | Lebih tinggi aVL | 20°
- | + | Vertikal | Lead I = 0 | 90°
 |  |  | Lead I = + | 80°
 |  |  | Lead I = - | 100°
+ | - | Horisontal | Lead II = 0 | -30°
 |  |  | Lead II = + | -20°
 |  |  | Lead II = - | -40°
0 | + | Semi vertikal |  | 60°
+ | 0 | Semi horisontal |  | 0°

## Slide 22: NILAI normal
Gelombang |  | Nilai normal
P | Tinggi | Kurang dari 2,5mv
 | Lebar | 0,08-0.10 detik
Q | Dalam | Kurang dari 25% gel. R
 | Lebar | Kurang dari 0,04 detik
T | Tinggi | Kurang dari 10 mv di Chest lead Kurang dari 5 mv di limb lead
 | Lebar | 0,12 – 0,18 detik
PR | Lebar | 0,12 – 0,22 detik
QT | Lebar | 0,30 – 0,40 detik
QRS | Lebar | Kurang dari 0,12 detik

## Slide 23
Terima Kasih